## Slide 1: 颜色与物质浓度辨识
21严宋扬袁靖松汪紫薇
先放好每页需要的标题、文字、图片、公式
再选个模板
再顺手排个版

## Slide 2: 问题描述
比色法 检测物质浓度
待测物质制备成溶液
白色试纸
标准比色卡
确定浓度档位

## Slide 3: 问题描述
附件1，五组物质颜色读数
颜色读物和物质浓度之间的关系
评价数据质量
附件2，颜色读数和浓度模型
对问题1误差分析
数据量和颜色维度对模型的影响

## Slide 4: 符号说明

## Slide 5: 问题假设
R，G，B，H，S数据真实，记录客观
溶液中其他成分对颜色无影响

## Slide 6: 问题一的分析求解
列举出五种物质
数据1表格截图
相关性系数表格组胺、溴酸钾标红

## Slide 7: 数据处理
RGB自相关性 降维
灰度
RGB算术平均数
RGB几何平均数

## Slide 8: 对组胺的分析
多个变量和组胺浓度的相关系数
RGB与浓度相关性明显

## Slide 9: 组胺
用灰度一元线性回归
得到
拟合结果表格

## Slide 10: 对组胺的分析
H和S二元回归
结果
不适用

## Slide 11: 溴酸钾
表格图
多个变量和溴酸钾浓度关系
灰度近似线性分布 一元线性回归
结果截图

## Slide 12: 溴酸钾
RGB几何平均数一元线性回归
结果截图
方程
HS二元线性回归
结果截图
最终结论，RGB几何平均数

## Slide 13: 工业碱
去掉浓度为0
和灰度折线图
一元回归
回归结果表格截图
模型应用范围，浓度7-12ppm，灰度取值40-140

## Slide 14: 硫酸铝钾
浓度为0和浓度为0.5ppm及以上的差异较大
粗略模型
灰度
不行
H,S和浓度的图
酶促反应

## Slide 15: 硫酸铝钾
指数增长模型
Michaelis-Menten 模型
指数增长模型H值和S值回归结果

## Slide 16: 硫酸铝钾
Michaelis-Menten 模型
结果图

## Slide 17: 奶中尿素
相关性表格截图
B值相关性max

## Slide 18: 数据质量评价
定义数据质量评价模型：
数据质量=系数1*准确度+系数2*稳定度+系数3*区分度+系数4*RGB到HS的吻合度
其中为数据质量，为权重,分别为准确度，稳定度，区分度，吻合度

## Slide 19: 准确度
实验测定次数越多，数据的准确度就越高， 越有可能接近真实值。
设物质的测量次数为n,定义准确度：
准确度表格截图

## Slide 20: 稳定度
同种物质，在相同浓度下的R,G,B数值应该相对稳定，利用同种物质同一浓度下的变异系数衡量实验数据的稳定度。
工业碱各个浓度下数据只有一组，稳定度值取中为0.5。
定义稳定度公式：

## Slide 21: 稳定度
图

## Slide 22: 区分度
对同一种物质不同浓度采用用比色法，读数差异相对较大， 易于观察，用同种物质不同浓度下的变异系数离散度衡量数据的区分度。
定义区分度公式：
图

## Slide 23: 吻合度
RGB和HSV 两种颜色体系 可相互转化 定义吻合度公式：
结果

## Slide 24: 数据质量评价
简化公式
结果截图
奶中尿素的数据质量较差，其他尚可。

## Slide 25: 问题二的分析求解
(1)通过附件2所给出的模型，建立颜色读数和浓度间的模型。
(2)通过(1)中建立的模型进行误差分析。
二氧化硫

## Slide 26: 数据处理及分析-HS吻合度
S记录值 | H记录值 | H计算值 | S计算值
138 | 14 | 136.67 | 14.62
138 | 16 | 138 | 16.24
137 | 20 | 137.5 | 19.37
137 | 20 | 137.5 | 19.37
141 | 19 | 142.5 | 19.49
135 | 82 | 135.81 | 82.5
136 | 81 | 136.11 | 81.48
135 | 83 | 135.79 | 84.51
135 | 87 | 135.5 | 87.93
135 | 89 | 135 | 89.83

## Slide 27: 数据处理及分析-HS吻合度
参数 | 吻合度
H | 99.62%
S | 98.83%
二氧化硫H、S校正后地值与计算值地吻合度

## Slide 28: 数据处理及分析
项目 | 准确度 | 稳定度 | 区分度 | 数据质量
组胺 | 0.10 | 0.88 | 0.31 | 0.43
溴酸钾 | 0.10 | 1.00 | 0.56 | 0.55
工业碱 | 0.00 | 0.59 | 1.00 | 0.53
硫酸铝钾 | 1.00 | 0.09 | 0.41 | 0.50
奶中尿素 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.09
二氧化硫 | 0.60 | 1.00 | 0.22 | 0.61
问题一中五种物质与二氧化硫的数据质量综合评价结果

## Slide 29: 数据处理及分析
R | G | B | Gr | H | S
-0.84 | -0.86 | 0.66 | -0.86 | -0.1 | 0.82
二氧化硫各系数与其浓度的线性相关系数

## Slide 30: 一元线性回归模型
二氧化硫浓度关于灰度与G的折线图

## Slide 31: 一元线性回归模型
参数 | 参数估计值 | 参数置信区间
a | -3.611 | [-6.059, -1.163]
b | 515.3 | [206.3, 824.3]
= 0.742 RMSE = 28.99 |  | 
参数 | 参数估计值 | 参数置信区间
a | -3.611 | [-6.059, -1.163]
b | 515.3 | [206.3, 824.3]
二氧化硫浓度关于灰度的一元线性回归结果
公式

## Slide 32: 一元线性回归模型
参数 | 参数估计值 | 参数置信区间
a | -2.293 | [-3.84, -0.7468]
b | 307.5 | [139.2, 475.8]
= 0.6928 RMSE = 28.88 |  | 
参数 | 参数估计值 | 参数置信区间
a | -2.293 | [-3.84, -0.7468]
b | 307.5 | [139.2, 475.8]
二氧化硫浓度关于G的一元线性回归结果
公式

## Slide 33: 指数增长模型
二氧化硫浓度关于灰度的折线图
公式

## Slide 34: 指数增长模型
回归结果

## Slide 35: 快速平衡模型
HS变化折线图
建立模型的公式

## Slide 36: 快速平衡模型
结果表格及公式

## Slide 37: 指数增长模型
回归结果

## Slide 38: 问题三
数据量对模型的影响
样本容量小：拟合偏差，难保证参数精确度（溴酸钾，硫酸铝钾）
统一浓度下数据量（工业碱）
数据量过大：数据处理困难，要有代表性
颜色维度对模型的影响
RGB和HSL等价，降维
一组RGB值对应唯一一个灰度
？？？论文里我觉得有点小问题